別記様式第４号（その0）

| 各設備共通 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| ドライバー |  |  |  |  |  |  |
| プライヤー |  |  |  |  |  |  |
| ペ ン チ |  |  |  |  |  |  |
| ニ ッ パ ー |  |  |  |  |  |  |
| ス パ ナ |  |  |  |  |  |  |
| ハ ン マ ー |  |  |  |  |  |  |
| 巻 尺 |  |  |  |  |  |  |
| 防爆用安全工具 |  |  |  |  |  |  |
| 懐 中 電 灯 |  |  |  |  |  |  |
| 「点検中」の標識板 |  |  |  |  |  |  |
| 脚 立 |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 帽 |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 靴 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その1）

| 消 火 器 具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 消火器保持具（クランプ台） |  |  |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |  |
| 標準圧力計 |  |  |  |  |  |  |
| 消火薬剤回収袋 |  |  |  |  |  |  |
| 内部照明器・反射鏡 |  |  |  |  |  |  |
| コンプレッサー |  |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |  |
| ビ ー カ |  |  |  |  |  |  |
| 比重浮ひょう |  |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |  |
| は か り |  |  |  |  |  |  |
| 耐圧試験機（保持枠を含む） |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ガラス容器 |  |  |  |  |  |  |
| リトマス試験紙 |  |  |  |  |  |  |
| 湿 度 計 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その2）

| 屋内消火栓設備 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 回 転 計 |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その3、その30）

| スプリンクラー設備（共同住宅用を含む） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 転 計 |  |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力 計 |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その4）

| 水噴霧消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 転 計 |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力 計 |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その5、その36）

| 泡消火設備（特定駐車場用を含む） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 転 計 |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力 計 |  |  |  |  |  |  |
| ビ ー カ |  |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |  |
| 泡試料コンテナ |  |  |  |  |  |  |
| 泡試料コレクタ |  |  |  |  |  |  |
| は か り |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| 透明プラスチック容器 |  |  |  |  |  |  |
| 糖 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電 導 率 計 |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その6）

| 不活性ガス消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |  |  |
| は か り |  |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |  |  |
| 騒 音 計 |  |  |  |  |  |  |
| 減 圧 装 置 |  |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その7）

| ハロゲン化物消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |  |  |
| は か り |  |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |  |  |
| 騒 音 計 |  |  |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |  |
| ハロンアナライザ |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その8）

| 粉末消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| は か り |  |  |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |  |  |
| 騒 音 計 |  |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| 湿 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その9）

| 屋外消火栓設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回 転 計 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その10）

| 動力消防ポンプ設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| タイヤゲージ |  |  |  |  |  |  |
| 比 重 計 |  |  |  |  |  |  |
| 直流電圧計 |  |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 計 |  |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その11、その31、その32、その33、その35）

| 自動火災報知設備（共同住宅用、住戸用及び共同住宅用非常警報装置、特定小規模施設用、複合型居住施設用を含む） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回 路 計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| マノメータ |  |  |  |  |  |
| 空気注入試験器（テストポンプ） |  |  |  |  |  |
| メータリレー試験器 |  |  |  |  |  |
| 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 騒 音 計 |  |  |  |  |  |
| 携帯電話 |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |
| 減光フィルター |  |  |  |  |  |
| 炎感知器用作動試験機 |  |  |  |  |  |
| 外部試験機 |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その11の2）

| ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 加ガス試験器 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その12）

| 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器試験機 |  |  |  |  |  |  |
| 漏洩遮断機試験機 |  |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その13）

| 消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 火災通報装置用試験装置 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その14、その14の2）

| 非常警報機器及び設備（共同住宅用を含む） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |  |
| インビーダンスメータ |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その15）

| 避 難 器 具 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| トルクレンチ |  |  |  |  |  |  |
| 検糸鏡 |  |  |  |  |  |  |
| ノギス |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 巻尺 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その16）

| 誘導灯及び誘導標識 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 照度計 |  |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |  |
| 輝度計 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その17）

| 消 防 用 水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 水槽用分銅付巻尺 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その18、その34）

| 排 煙 設 備（加圧防排煙設備を含む） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |  |  |
| 熱線風速計 |  |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その19）

| 連結散水設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 点検用消防ホース （接続金具付） |  |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その20）

| 連結送水管（共同住宅用を含む） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース （接続金具付） |  |  |  |  |  |  |
| ノズル |  |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験機 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その21）

| 非常コンセント設備（共同住宅用を含む） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 交流電圧計 |  |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その22）

| 無線通信補助設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 接続端子プラグ |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その23）

| 非常電源（非常電源専用受電設備） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 | 型 式 |  | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| クランプメータ |  |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その24）

| 非常電源（自家発電設備） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 周波数計 |  |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |  |
| 疑似負荷装置 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その25）

| 非常電源（蓄電池設備） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |  |
| スポイト、取びん |  |  |  |  |  |  |
| トルクレンチ |  |  |  |  |  |  |
| 模擬負荷装置 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その25の2）

| 非常電源（燃料電池設備） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その26）

| 配 線 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その27）

| 総 合 操 作 盤 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 |  | 製造者名 | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その28）

| パッケージ型消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。

別記様式第４号（その29）

| パッケージ型自動消火設備 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 |  |  |  |  |  |  |
| 機器・工具名 | 製造者名 |  | 型 式 | 自社保有数 | 他社保有数 | 他社保有の場合の賃借先 |
| 絶縁抵抗計 |  |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |  |  |
| ストップウオッチ |  |  |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |
| 加熱試験機 |  |  |  |  |  |  |

注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、点検機器工具貸出承諾書を添付してください。